## 檢核表
助聽器電聲性能規格檢核表 | [9 empty] | v1.2a
檢測標準 | ANSI S3.22-2014 (R2020) |  | 檢測日期 | 助聽器 | 型號 |  |  | 接收器 | 規格
檢測儀器 |  |  |  |  | 序號 |  |  |  | 序號
檢測項目 |  |  | 額定規格 | 測量值 |  | 檢核 | 容許範圍
Maximum OSPL90 | [6 empty] | 不超出額定值 +3 dB
90 分貝訊號之最大輸出聲壓等級
HFA-OSPL90 | [6 empty] | 介於額定值 ±4 dB 範圍之間
90 分貝訊號之高頻平均輸出聲壓等級
HFA-FOG (HFA full-on gain) | [6 empty] | 介於額定值 ±5 dB 範圍之間
高頻平均全開增益
THD (Total harmonic distortion) |  | 500 Hz |  |  |  |  | 不超出額定值 +3%
總諧波失真 |  | 800 Hz |  |  |  |  | 不超出額定值 +3%
|  | 1,600 Hz |  |  |  |  | 不超出額定值 +3%
|  | 3,200 Hz |  |  |  |  | 不超出額定值 +3%
EIN (Equivalent input noise) | [6 empty] | 不超出額定值 +3 dB
等效輸入噪音
Frequency range |  | 低點／F1 | = | = |  |  | 本項為參考資訊，無容許範圍規定，但可能影響頻率響應曲線檢核範圍
頻率範圍 |  | 高點／F2 | = | =
Low band frequency response curve |  |  | 見規格圖型 | 見測量報告圖型 |  |  | 200 | ～ | 2000
低頻頻率響應曲線 | [6 empty] | 介於額定曲線 ±4 dB 範圍之間
High band frequency response curve |  |  | 見規格圖型 | 見測量報告圖型 |  |  | 2000 | ～ | 4000
高頻頻率響應曲線 | [6 empty] | 介於額定曲線 ±6 dB 範圍之間

## 關於
助聽器電聲性能規格檢核表
林克寰顧問聽力師 Ⓒ 2022 著作權所有，保留一切權利
靜態鏈結： |  | https://jedi.org/blog/archives/006365.html
版本沿革記錄
符號： | ＋ | 新增
| ─ | 修正
| ！ | 調整、變更
| ？ | 已知事項，尚未處理或不予處理
v1.2a | 2022-09-09
| ！ | 靜態鏈結改為 HTTPS 通訊協定
v1.2 | 2022-07-06
| ＋ | 新增接收器序號之填寫欄位
| ！ | 微調版面編排及欄位自動縮小字型設定
v1.1a | 2022-07-04
| ─ | 頻率響應曲線容許範圍的文字中，「dB」前應該要有個空格
v1.1 | 2022-06-28
| ─ | 修正 EIN 的單位（應該是 dB SPL，前一版誤植為 dB）
v1.01 | 2022-06-28
| ＋ | 加入頻率範圍檢核參考，若量測值未達額定值會顯示驚嘆號圖示，表示值得關注（但本項無容許範圍規定，所以無論如何都不會有「未符合」的結果）
| ！ | 調整「頻率範圍」說明文字
v1.0 | 2022-06-27
| ＋ | 初始版本釋出

## picker (hidden)
F1, F2 | 檢測標準 | 檢測儀器 | 檢核
< | ANSI S3.22-2014 (R2020) | Audioscan Axisom | 0
= | ANSI S3.22-2014 | Audioscan RM500SL | 1
> | ANSI S3.22-2009 | Audioscan Verifit
| ANSI S3.22-2003 | Audioscan Verifit 2
Frye FONIX 7000
Frye FONIX 8000
Frye FONIX FP35
Frye FONIX FP40
Otometrics AURICAL
Interacoustics Affinity
Interacoustics Callisto
Siemens Unity 2
Siemens/Signia Unity 3